**Débit imposé**

Version logicielle : Calculette Plomberie version 3.0

Commentaire :


Cette coche permet de faire un calcul de perte de charge dans le tronçon avec un débit différent de celui déterminer par le logiciel.

Dans certains cas particulier comme :

* Un appareil utilisé à des horaires différents des autres appareils et qui ne s’inscrivent donc pas dans le débit de pointe,
* Un ensemble d’appareils qu’il est difficile de classer soit en installation individuelle soit en installation collective et pour lequel vous imposez un débit,
* Un ensemble d’appareils pour lesquels les règles d’utilisation simultanée dérogent à celles prévues dans le logiciel (voir l’exemple des sanitaires collectifs dans l’exemple n°2),

Vous pouvez alors imposer un débit dans le tronçon. La perte de charge sera calculée avec ce débit.

Pour rappel : les débits imposés par le DTU 60.11 1988 pour un appareil unique



Dernière mise à jour : 08/05/2018

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988