**Catégorisation des appareils pour le calcul du collecteur**

Version logicielle : Calculette plomberie version 3.1


Commentaire :

Le tableau du DTU (voir ci-dessous) peut vous aider en cas de doute pour rattacher un appareil à une catégorie d’appareil lorsque le nom de cet appareil même, n’est pas indiqué dans le logiciel. Exemple : le vidoir.

Ce dernier comporte une évacuation en 90 ou 100 mm et peut se comporter comme un WC à chasse directe. Donc, vous le rentrez dans la catégorie « WC à chasse directe »

On peut aussi avoir des doutes entre WC à chasse siphonique et WC à chasse directe. Suivant le tableau ci-dessous, le débit est identique. Donc pas d’inquiétude de s’être trompé.

Tableau 5 du DTU 60.11 de 1988 :



Quand la baignoire fait aussi office de douche, l’appareil indiqué est obligatoirement la baignoire car elle impose un débit d’évacuation plus important. Et nous ne cumulons pas les 2 débits.

Dernière mise à jour : 5 mars 2023

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988