Coefficient de majoration pour la détermination de la résistance moyenne à la compression du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

La méthode Dreux-Gorisse formule le béton par rapport à une résistance moyenne.

Or, les calculs de structures se basent sur une résistance caractéristique du béton. Il faut donc passer d’une résistance caractéristique à une résistance moyenne afin que le béton formulé corresponde à celui exigé pour le calcul de la structure.

En conséquence, il est nécessaire de prévoir un coefficient de majoration pour permettre de passer de la résistance caractéristique à la résistance moyenne.

Ce coefficient, qui est toujours supérieur à 1, peut s’étager de 1,15 à 1,20 suivant ce qui figure dans la littérature.

Voir, par exemple ci-dessous, un extrait tiré de [5] :

Le coefficient de majoration doit supérieur à 1. Une erreur s’affichera si le logiciel détecte une valeur inférieure à 1.

Il est donc généralement compris entre 1,10 et 1,20 soit entre 10% et 20%.

Dernière mise à jour :   21 décembre 2025

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- [5] TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018