
**Arrêts de coulage**

Version logicielle : Dallage version 1.0

Commentaire :

Le formulaire présente la coche suivante :



* Dans le cas où la case est cochée :

Suivant les termes de l’article 6.2 du DTU 13.3 partie 1, les effets du retrait linéaire ne sont pas à prendre en compte pour les dallages en béton armé si l’espacement des arrêts de coulage respecte les exigences de l’article B.5.1 du BAEL 99.

Pour mémoire, le BAEL impose les valeurs suivantes :

* + 25 m dans les départements voisins de la Méditerranée,
  + 30 à 35m dans les régions de l’Est, les Alpes et le Massif Central,
  + 40m dans la région parisienne,
  + 50m dans les régions de l’Ouest,
* Dans le cas où la case n’est pas cochée :

Il est tenu compte des effets du retrait linéaire pour le calcul des sollicitations agissant sur le dallage.

En configuration de base, cette case est toujours cochée.

Dernière mise à jour : 11 juillet 2014

Bibliographie :

* DTU 13.3 – Dallage partie 1 Mars 2005 et addendum 2007
* Guide ADETS – Chapitre 6 Dallage Edition 2007
* BAEL 99